## Calculos
Estimado para la Capacidad de un Tanque para Agua de Lluvia considerando el Consumo y Data de Precipitación Histórica de Puerto Rico
NOTAS GENERALES
1. La Data de la Precipitación Mensual Histórica en Puerto Rico son cálculos promedios y los datos se utilizan para estimar la precipitación y capacidad de tanque de agua o reserva.
2. Los cálculos para determinar la cantidad de agua de lluvia que se puede recoger en un techo no son exactos debido a que estos datos no se pueden predecir.
3. Los cálculos para determinar la capacidad de un tanque o el consumo proyectado de agua de lluvia no es exacto debido a que cada evento de lluvia es diferente y el consumo proyectado puede variar en cada hogar, finca o negocio.
4. Los cálculos están diseñados de manera que usted pueda cambiar los datos de la cantidad de agua de lluvia que desea recoger, la capacidad del tanque de agua o reserva y el área disponible de techo para recoger el agua de lluvia. Tome en consideración la Recomendación dada y los análisis para determinar: a. Si se aumenta o reduce la capacidad del tanque de agua o reserva. b. Si se aumenta el área de recolección de agua de lluvia. c. Si se reduce el consumo de agua. d. Si tenemos que implantar mejores prácticas de conservación de agua.
5. Si el agua que se consume en el proyecto esta conectada a un contador de agua usted puede determinar la cantidad de agua que se utiliza en el hogar, residencia o negocio. Aunque este valor no es necesario para los cálculos, si le puede ayudar a estimar la cantidad de agua de lluvia mínima que desea recoger y determinar el porciento de ahorro.
ECUACION
Para determinar el volumen de agua que se puede recoger en un techo se utiliza la siguiente ecuación:
V = R X A X e X K
Donde:
Símbolo | Descripción | Unidades
V | Volumen de agua lluvia que se puede recoger en los techos | gal/tiempo
R | Precipitación: Se utilizará la Data de Precipitación Mensual Histórica en Puerto Rico | pulg/tiempo
A | Área superficial del techo disponible para recoger agua de lluvia. | pies2
e | Eficiencia del área para recoger agua de lluvia 0.75 para tierra (techos verdes), 0.80 promedio (techos hormigón), 0.95 para metal (techos zinc) | sin unidad
K | Conversión de pies3 a galones y de pies a pulgadas. | 7.48 gal/pies3 1 pie/12 pulg
INSTRUCCIONES Y ENTRADA DE DATOS
Para determinar si el Volumen del Tanque de Agua tiene la capacidad suficiente para almacenar el agua de lluvia, se debe obtener los siguientes datos e ingresarlos en las celdas color verde.
1. Para los datos de R (precipitación) seleccione el pueblo donde está localizado la residencia, finca o negocio.
R = Precipitación (pulg)
| Pueblo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
| Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Si desea entrar los valores de la precipitación manualmente necesitará la Data de Precipitación Mensual Histórica de Puerto Rico. Estos datos lo puede obtener en los siguientes enlaces:
Data Precipitación Mensual Histórica (Opción 1)
Data Precipitación Mensual Histórica (Opción 2)
2. Para obtener los valores de A (área superficial de techo) mida el largo y el ancho del techo.
|  | Medidas | Unidades
| Largo del área a recoger agua de lluvia (pies) | ENE: 0; FEB: pies; ABR: Área de Techo; JUN: 0; JUL: pies2
| Ancho del área a recoger agua de lluvia (pies) | ENE: 0; FEB: pies
3. Para obtener e (eficiencia del Techo) seleccione el material de construcción del techo.
Hormigón
Tierra
Metal
| Material de construcción del techo | ENE: Metal
| e = eficiencia del techo | ENE: 0.95
4. Otro dato que necesita es el consumo mensual de agua del proyecto en galones. Esto se puede conseguir en la factura de agua o se debe estimar.
En la factura de agua el consumo es dado en metros cúbicos. La siguiente tabla convierte metros cúbicos a galones:
Sino tiene una factura de agua pase a entrar los datos en la próxima tabla.
| Conversión de m3 a galones | ENE: 0; FEB: m3
|  | 0 | gal
Entre el volumen estimado de consumo mensual de agua en la residencia, finca o negocio en galones.
| Consumo Actual de Agua en el Proyecto | ENE: 0; FEB: gal
5. Estimar el promedio mensual de agua que desea recoger en el techo para utilizarlo en el proyecto. No debe incluir el agua para consumo de humanos o animales.
| Agua de lluvia que desea recoger | ENE: 0; FEB: gal
6. Entre el número mínimo de dias que desea tener para reserva de agua.
| Mínimo de dias para reserva de agua de lluvia | ENE: 0; FEB: dias
7. Entre el volumen o capacidad del tanque de agua o reserva que tiene disponible.
| Capacidad Tanque de Agua o Reserva | ENE: 0; FEB: gal
| Ver Recomendaciones | ENE: 0; FEB: gal
Se recomienda que el tanque tenga una capacidad mínima de 0 dias
CALCULOS
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | Promedio | Total
| R = Precipitación (pulg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V = Agua de lluvia que se puede recoger (gal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agua de lluvia que se desea consumir (gal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agua de lluvia disponible en tanque primer año (gal) Comenzando lleno en enero. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agua de lluvia disponible en tanque segundo año (gal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Recomendación | ENE: Fuente sustentable
ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE RESULTADOS
1. Si en volumen disponible de los primeros dos años tenemos agua de lluvia y si los valores del mes de diciembre de los dos años son iguales el sistema es sustentable.
2. Si el volumen de agua en el tanque en el mes de diciembre del segundo año es menos que el mes de diciembre del primer año se recomienda que se baje el consumo, se aumente la capacidad de recogido o se mejore las practicas de conservación de agua.
3. Si en algún mes tenemos un -1 significa que el consumo excede disponibilidad. Tanque de agua no puede llenarse a capacidad. Podemos considerar aumentar el tamaño del Tanque.
RESUMEN DE DATOS Y RESULTADOS
| Área superficial del techo para recoger el agua de lluvia: | MAR: 0; ABR: pies2
| Capacidad anual para recoger agua de lluvia en techo: | MAR: 0; ABR: gal
| Consumo anual de agua en el proyecto: | MAR: 0; ABR: gal
| Consumo deseado de agua de lluvia al año: | MAR: 0; ABR: gal
| Capacidad de tanque de agua o reserva: | MAR: 0; ABR: gal
| Agua de lluvia que puedo recoger por año: | MAR: 0; ABR: gal
| Cantidad de meses que no puedo llenar el tanque: | MAR: 0; ABR: meses
| Porciento proyectado de ahorro de agua utilizando agua de lluvia: | MAR: #DIV/0!; ABR: %
| Porciento final de ahorro de agua utilizando agua de lluvia: | MAR: #DIV/0!; ABR: %

## Resumen para Imprimir
Estimado para la Capacidad de un Tanque para Agua de Lluvia considerando el Consumo y Data de Precipitación Histórica de Puerto Rico
Fecha: |  | 18 de marzo de 2013
Nombre del Propietario: |  | Juan del Pueblo
Dirección Fisica: |  | Carr 111 Km. 4.8
Barrio Espinal
Moca, Puerto Rico
Precipitación Mensual
Otro | Mes
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumen de Datos y Resultados
Área superficial del techo para recoger el agua de lluvia: | Mes SEPT: 0; Mes NOV: pies2
Capacidad anual para recoger agua de lluvia en techo: | Mes SEPT: 0; Mes NOV: gal
Consumo anual de agua en el proyecto: | Mes SEPT: 0; Mes NOV: gal
Consumo deseado de agua de lluvia al año: | Mes SEPT: 0; Mes NOV: gal
Capacidad de tanque de agua o reserva: | Mes SEPT: 0; Mes NOV: gal
Agua de lluvia que puedo recoger por año: | Mes SEPT: 0; Mes NOV: gal
Cantidad de meses que no puedo llenar el tanque: | Mes SEPT: 0; Mes NOV: meses
Porciento proyectado de ahorro de agua utilizando agua de lluvia: | Mes SEPT: #DIV/0!; Mes NOV: %
Porciento final de ahorro de agua utilizando agua de lluvia: | Mes SEPT: #DIV/0!; Mes NOV: %
Recomendación
Fuente sustentable
Preparado por: | Mes FEB: Hector O Lopez

## Data Climatologica Pueblos
Average Total Precipitation (in.)
Pueblo | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | Promedio
Otro
Adjuntas | 2.66 | 2.1 | 3.63 | 6.1 | 8.01 | 5.89 | 6.6 | 10.1 | 12.95 | 10.59 | 7.03 | 3.19 | 78.85 | 6.5708
Aguada | 2.25 | 2.25 | 2.91 | 5.34 | 9.95 | 10.13 | 9.09 | 10.7 | 9.76 | 8.9 | 5 | 2.66 | 78.94 | 6.5783
Aguadilla | 3.01 | 2.36 | 2.87 | 4.19 | 6.77 | 6.33 | 4.27 | 5.74 | 5.52 | 6.46 | 5.3 | 4.11 | 56.92 | 4.7433
Aguas Buenas | 3.84 | 3.13 | 2.8 | 4.58 | 6 | 5.22 | 6.14 | 7.62 | 6.55 | 6.69 | 6.02 | 4.79 | 63.38 | 5.2817
Aibonito | 2.99 | 2.65 | 2.5 | 4.48 | 4.72 | 3.43 | 3.64 | 5.34 | 8.06 | 7.02 | 5.88 | 4.18 | 54.88 | 4.5733
Añasco | 1.54 | 1.79 | 2.39 | 5.5 | 8.65 | 8.91 | 11.45 | 11.78 | 10.57 | 9.46 | 5.39 | 2.04 | 79.47 | 6.6225
Arecibo | 4.5 | 3.03 | 2.83 | 4.28 | 5.56 | 3.64 | 3.49 | 4.27 | 4.75 | 5.33 | 5.95 | 5.37 | 53.01 | 4.4175
Arroyo | 1.97 | 1.67 | 1.63 | 2.39 | 4.71 | 5.39 | 5.77 | 6.56 | 8 | 8.03 | 5.42 | 2.7 | 54.24 | 4.52
Barceloneta | 3.97 | 2.97 | 3.43 | 5.28 | 5.54 | 3.46 | 3.54 | 4.59 | 4.18 | 5.47 | 5.79 | 6.3 | 54.53 | 4.5442
Barranquitas | 3.12 | 2.16 | 2.39 | 4.85 | 5.98 | 3.79 | 3.39 | 5.12 | 6.73 | 8.08 | 5.74 | 4.11 | 55.46 | 4.6217
Bayamón | 3.61 | 3.57 | 3.84 | 6.06 | 6.34 | 4.42 | 6.88 | 8.47 | 8.22 | 8.38 | 8.39 | 7.09 | 75.28 | 6.2733
Cabo Rojo | 1.91 | 1.33 | 2.16 | 4.09 | 5.41 | 3.46 | 4.81 | 6.3 | 6.52 | 5.9 | 5.05 | 2.52 | 49.45 | 4.1208
Caguas | 2.43 | 2.98 | 3.1 | 4.63 | 5.82 | 4.29 | 4.99 | 6.7 | 5.9 | 7.86 | 7.12 | 3.63 | 59.44 | 4.9533
Camuy | 4.16 | 2.95 | 3.4 | 4.49 | 6.22 | 4.78 | 3.27 | 4.74 | 4.66 | 4.97 | 5.88 | 5.02 | 54.53 | 4.5442
Canóvanas | 5.01 | 3.46 | 3.15 | 5.41 | 7.76 | 5.41 | 7.43 | 8.17 | 6.93 | 6.32 | 8.7 | 7.2 | 74.96 | 6.2467
Carolina | 3.43 | 2.2 | 2.29 | 4.14 | 5.9 | 4.69 | 4.93 | 5.8 | 5.77 | 5.64 | 6.12 | 4.86 | 55.78 | 4.6483
Cataño | 4.01 | 2.53 | 3.11 | 4.33 | 7.95 | 7.08 | 6.41 | 8.4 | 7.18 | 6.52 | 7.24 | 6.52 | 71.27 | 5.9392
Cayey | 3.14 | 2.55 | 2.42 | 3.46 | 5.4 | 4.49 | 5.33 | 6.93 | 7.65 | 6.89 | 5.8 | 3.6 | 57.66 | 4.805
Ceiba | 2.88 | 2.13 | 2.66 | 3.15 | 5.54 | 3.73 | 4.11 | 5.08 | 6.15 | 6.62 | 5.95 | 4.48 | 52.48 | 4.3733
Ciales | 3.8 | 3.38 | 4.36 | 7.22 | 10.84 | 3.93 | 4.12 | 6.6 | 9.91 | 11.35 | 7.02 | 4.87 | 77.39 | 6.4492
Cidra | 3.84 | 3.13 | 2.8 | 4.58 | 6 | 5.22 | 6.14 | 7.62 | 6.55 | 6.69 | 6.02 | 4.79 | 63.38 | 5.2817
Coamo | 1.11 | 1.05 | 1.37 | 2.46 | 3.58 | 2.42 | 2.14 | 4.46 | 6.26 | 6.56 | 3.79 | 1.47 | 36.67 | 3.0558
Comerío | 3.84 | 3.13 | 2.8 | 4.58 | 6 | 5.22 | 6.14 | 7.62 | 6.55 | 6.69 | 6.02 | 4.79 | 63.38 | 5.2817
Corozal | 4.81 | 4 | 4.23 | 6.89 | 8.36 | 3.45 | 5.48 | 6.93 | 8.03 | 8.25 | 8.03 | 6.54 | 75 | 6.25
Culebra | 2.74 | 1.29 | 1.31 | 2.3 | 4.4 | 3.22 | 3.16 | 5.02 | 5.25 | 5 | 4.98 | 3.39 | 42.06 | 3.505
Dorado | 5.03 | 3.61 | 2.67 | 5.05 | 6.5 | 4.61 | 6.76 | 6.72 | 5.73 | 5.8 | 7.51 | 6.79 | 66.76 | 5.5633
Fajardo | 3.51 | 2.71 | 2.98 | 3.87 | 7.43 | 4.97 | 5.28 | 6.2 | 6.55 | 7.79 | 7.17 | 4.74 | 63.18 | 5.265
Florida | 3.5 | 3.23 | 3.08 | 5.82 | 7.96 | 3.35 | 3.14 | 4.68 | 6.86 | 8.06 | 6.45 | 5.42 | 61.55 | 5.1292
Guánica | 1.06 | 0.88 | 1.39 | 2.11 | 3.21 | 2.15 | 2.16 | 3.67 | 4.97 | 5.22 | 3.68 | 1.58 | 32.09 | 2.6742
Guayama | 1.97 | 1.67 | 1.63 | 2.39 | 4.71 | 5.39 | 5.77 | 6.56 | 8 | 8.03 | 5.42 | 2.7 | 54.24 | 4.52
Guayanilla | 1.09 | 0.96 | 1.07 | 1.91 | 3.03 | 2.28 | 2.06 | 3.62 | 4.92 | 5.45 | 3.63 | 1.18 | 31.19 | 2.5992
Guaynabo | 3.61 | 3.57 | 3.84 | 6.06 | 6.34 | 4.42 | 6.88 | 8.47 | 8.22 | 8.38 | 8.39 | 7.09 | 75.28 | 6.2733
Gurabo | 3.5 | 2.43 | 3.01 | 4.03 | 6.24 | 5.27 | 5.44 | 8.15 | 7.98 | 7.16 | 6.9 | 4.84 | 64.95 | 5.4125
Hatillo | 4.5 | 3.03 | 2.83 | 4.28 | 5.56 | 3.64 | 3.49 | 4.27 | 4.75 | 5.33 | 5.95 | 5.37 | 53.01 | 4.4175
Hormigueros | 2.03 | 1.7 | 2.27 | 5.83 | 5.45 | 3.52 | 4.52 | 6.8 | 9.21 | 7.34 | 5.69 | 3.09 | 57.43 | 4.7858
Humacao | 3.73 | 3.42 | 3.15 | 4.37 | 8.7 | 7.3 | 8.19 | 9.17 | 10.31 | 9.63 | 8.63 | 5.69 | 82.3 | 6.8583
Isabela | 3.63 | 2.77 | 3.44 | 5.1 | 7.36 | 5.95 | 4.53 | 5.34 | 5.44 | 5.8 | 5.77 | 4.68 | 59.81 | 4.9842
Jayuya | 3.81 | 3.28 | 3.13 | 6.12 | 8.72 | 5.2 | 5.12 | 8.07 | 12.34 | 10.1 | 6.48 | 3.85 | 76.2 | 6.35
Juana Díaz | 1.24 | 1.13 | 1.49 | 2.86 | 4.26 | 2.86 | 3.23 | 4.97 | 6.85 | 7.07 | 4.35 | 1.88 | 42.2 | 3.5167
Juncos | 2.84 | 2.5 | 2.57 | 4.1 | 6.99 | 6.1 | 6.4 | 7.98 | 8.51 | 8.09 | 6.75 | 4.68 | 67.52 | 5.6267
Lajas | 2.09 | 1.75 | 2.08 | 3.28 | 4.39 | 2.65 | 3.42 | 5.54 | 6.9 | 6.39 | 5.15 | 2.63 | 46.26 | 3.855
Lares | 3.17 | 2.63 | 4.46 | 8.43 | 11.99 | 8.14 | 7.17 | 9.39 | 12.65 | 11.99 | 6.94 | 3.23 | 90.18 | 7.515
Las Marías | 1.77 | 2.09 | 2.72 | 5.29 | 8.24 | 8.05 | 9.54 | 10.46 | 10.6 | 10.18 | 5.41 | 1.56 | 75.91 | 6.3258
Las Piedras | 2.84 | 2.5 | 2.57 | 4.1 | 6.99 | 6.1 | 6.4 | 7.98 | 8.51 | 8.09 | 6.75 | 4.68 | 67.52 | 5.6267
Loíza | 5.01 | 3.46 | 3.15 | 5.41 | 7.76 | 5.41 | 7.43 | 8.17 | 6.93 | 6.32 | 8.7 | 7.2 | 74.96 | 6.2467
Luquillo | 5.82 | 4.46 | 4.93 | 7.08 | 11.38 | 7.75 | 7.47 | 9.14 | 10.04 | 11.27 | 11.22 | 8.3 | 98.86 | 8.2383
Manatí | 4.7 | 3.2 | 3.22 | 5.28 | 6.98 | 3.81 | 4.73 | 4.89 | 5.5 | 5.9 | 7.05 | 6.25 | 61.51 | 5.1258
Maricao | 2.83 | 3.71 | 4.87 | 7.05 | 10.07 | 6.25 | 8.63 | 11.74 | 13.98 | 13.8 | 9.09 | 3.31 | 95.33 | 7.9442
Maunabo | 3.71 | 2.7 | 2.57 | 3.67 | 6.04 | 5.66 | 6.15 | 7.61 | 8.7 | 9.34 | 7.71 | 4.77 | 68.62 | 5.7183
Mayagüez | 1.48 | 1.83 | 2.52 | 4.8 | 7.05 | 6.92 | 8.91 | 9.04 | 10.2 | 8.4 | 4.95 | 2.12 | 68.22 | 5.685
Moca | 2.39 | 2.82 | 3.84 | 7.48 | 12.83 | 11.37 | 8.08 | 10.48 | 10.96 | 11.31 | 6.46 | 3.2 | 91.22 | 7.6017
Morovis | 4.54 | 3.26 | 3.99 | 7.06 | 9.3 | 3.92 | 4.6 | 6.38 | 7.86 | 8.46 | 7.97 | 5.83 | 73.17 | 6.0975
Naguabo | 6.32 | 4.45 | 4.8 | 7.68 | 10.87 | 9.27 | 9.07 | 11.17 | 13.32 | 11.17 | 11.22 | 9.06 | 108.41 | 9.0342
Naranjito | 5.48 | 3.73 | 4.58 | 7.89 | 8.04 | 3.03 | 4.13 | 5.88 | 9.13 | 7.77 | 8.81 | 5.3 | 73.76 | 6.1467
Orocovis | 4.73 | 3.46 | 4.03 | 8.12 | 8.61 | 5.09 | 5.25 | 8.3 | 11.03 | 11.43 | 8.99 | 6.53 | 85.58 | 7.1317
Patillas | 2.71 | 2.17 | 1.87 | 3.6 | 6.9 | 8.1 | 7.66 | 8.55 | 8.91 | 9.27 | 5.03 | 3.98 | 68.75 | 5.7292
Peñuelas | 2.14 | 1.95 | 2.81 | 4.24 | 5.64 | 2.87 | 3.09 | 5.22 | 8.63 | 9.79 | 6.58 | 2.29 | 55.24 | 4.6033
Ponce | 0.83 | 0.55 | 0.9 | 1.22 | 3.17 | 1.86 | 1.12 | 2.93 | 3.72 | 5.78 | 4.49 | 0.88 | 27.45 | 2.2875
Quebradillas | 4.16 | 2.95 | 3.4 | 4.49 | 6.22 | 4.78 | 3.27 | 4.74 | 4.66 | 4.97 | 5.88 | 5.02 | 54.53 | 4.5442
Rincón | 1.54 | 1.69 | 1.61 | 2.98 | 5.29 | 5.33 | 7.04 | 7.52 | 6.12 | 5.93 | 3.16 | 2.48 | 50.69 | 4.2242
Río Grande | 7.26 | 5.19 | 4.45 | 6.74 | 10.33 | 10.13 | 10.27 | 10.82 | 8.15 | 8.21 | 9.74 | 9.59 | 100.88 | 8.4067
Sabana Grande | 1.1 | 1.03 | 1.45 | 2.61 | 3.75 | 2.22 | 2.04 | 3.89 | 5.84 | 5.14 | 4.26 | 1.4 | 34.73 | 2.8942
Salinas | 1.23 | 1.19 | 1.24 | 1.6 | 4.25 | 3.79 | 3.8 | 4.86 | 5.77 | 7.07 | 4.18 | 1.89 | 40.86 | 3.405
San Germán | 2.03 | 1.7 | 2.27 | 5.83 | 5.45 | 3.52 | 4.52 | 6.8 | 9.21 | 7.34 | 5.69 | 3.09 | 57.43 | 4.7858
San Juan | 3.51 | 2.72 | 3.03 | 3.71 | 5.92 | 5.91 | 5.1 | 6.06 | 5.49 | 6.07 | 6.21 | 5.7 | 59.43 | 4.9525
San Lorenzo | 4.89 | 3.93 | 4.35 | 5.37 | 10.22 | 9.02 | 9.94 | 9.89 | 10.82 | 10.66 | 9.5 | 6.5 | 95.1 | 7.925
San Sebastián | 2.39 | 2.82 | 3.84 | 7.48 | 12.83 | 11.37 | 8.08 | 10.48 | 10.96 | 11.31 | 6.46 | 3.2 | 91.22 | 7.6017
Santa Isabel | 0.89 | 0.81 | 0.91 | 1.86 | 3.32 | 2.77 | 2.53 | 3.79 | 5.66 | 6.26 | 3.35 | 1.56 | 33.72 | 2.81
Toa Alta | 4.22 | 3.31 | 3.2 | 5.3 | 7.6 | 4.79 | 6.68 | 7.35 | 5.97 | 5.74 | 6.95 | 6.78 | 67.89 | 5.6575
Toa Baja | 4.22 | 3.31 | 3.2 | 5.3 | 7.6 | 4.79 | 6.68 | 7.35 | 5.97 | 5.74 | 6.95 | 6.78 | 67.89 | 5.6575
Trujillo Alto | 4.55 | 3.04 | 3.27 | 5.32 | 7.58 | 5.18 | 6.18 | 8.05 | 8.19 | 7.73 | 7.42 | 5.91 | 72.42 | 6.035
Utuado | 2.66 | 2.61 | 3.3 | 6.88 | 9.61 | 6.19 | 5.76 | 8.77 | 9.97 | 9.12 | 5.44 | 3.21 | 73.53 | 6.1275
Vega Alta | 5.03 | 3.61 | 2.67 | 5.05 | 6.5 | 4.61 | 6.76 | 6.72 | 5.73 | 5.8 | 7.51 | 6.79 | 66.76 | 5.5633
Vega Baja | 4.7 | 3.2 | 3.22 | 5.28 | 6.98 | 3.81 | 4.73 | 4.89 | 5.5 | 5.9 | 7.05 | 6.25 | 61.51 | 5.1258
Vieques | 2.74 | 1.29 | 1.31 | 2.3 | 4.4 | 3.22 | 3.16 | 5.02 | 5.25 | 5 | 4.98 | 3.39 | 42.06 | 3.505
Villalba | 2.13 | 1.6 | 2.44 | 5.72 | 7.02 | 4.93 | 3.87 | 7.02 | 9.98 | 10.99 | 7.08 | 2.09 | 64.87 | 5.4058
Yabucoa | 4.14 | 3.59 | 3.22 | 4.05 | 8.19 | 7.06 | 6.95 | 8.24 | 8.71 | 10.57 | 8.76 | 5.79 | 79.24 | 6.6033
Yauco | 1.1 | 1.03 | 1.45 | 2.61 | 3.75 | 2.22 | 2.04 | 3.89 | 5.84 | 5.14 | 4.26 | 1.4 | 34.73 | 2.8942
Otro

## Data Climatologica Estaciones
Average Total Precipitation (in.)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | Promedio
ACEITUNA, PUERTO RICO (660040) | 2.47 | 2.35 | 2.91 | 6.89 | 8.26 | 5.64 | 4.96 | 8.28 | 11.91 | 13.69 | 7.35 | 3.05 | 77.76 | 6.48
ADJUNTAS 1 NW, PUERTO RICO (660053) | 2.66 | 2.1 | 3.63 | 6.1 | 8.01 | 5.89 | 6.6 | 10.1 | 12.95 | 10.59 | 7.03 | 3.19 | 78.85 | 6.5708
ADJUNTAS SUBSTN, PUERTO RICO (660061) | 2.51 | 2.43 | 3.95 | 6.83 | 8.7 | 4.88 | 6.19 | 8.35 | 12.46 | 11.26 | 6.24 | 3.1 | 76.9 | 6.4083
AGUIRRE CENTRAL, PUERTO RICO (660152) | 1.23 | 1.19 | 1.24 | 1.6 | 4.25 | 3.79 | 3.8 | 4.86 | 5.77 | 7.07 | 4.18 | 1.89 | 40.86 | 3.405
AIBONITO, PUERTO RICO (660158) | 2.99 | 2.65 | 2.5 | 4.48 | 4.72 | 3.43 | 3.64 | 5.34 | 8.06 | 7.02 | 5.88 | 4.18 | 54.88 | 4.5733
ARECIBO 3 ESE, PUERTO RICO (660410) | 4.5 | 3.03 | 2.83 | 4.28 | 5.56 | 3.64 | 3.49 | 4.27 | 4.75 | 5.33 | 5.95 | 5.37 | 53.01 | 4.4175
BARCELONETA 2, PUERTO RICO (660662) | 3.97 | 2.97 | 3.43 | 5.28 | 5.54 | 3.46 | 3.54 | 4.59 | 4.18 | 5.47 | 5.79 | 6.3 | 54.53 | 4.5442
BARRANQUITAS, PUERTO RICO (660736) | 3.12 | 2.16 | 2.39 | 4.85 | 5.98 | 3.79 | 3.39 | 5.12 | 6.73 | 8.08 | 5.74 | 4.11 | 55.46 | 4.6217
CAGUAS 1 W, PUERTO RICO (661309) | 2.43 | 2.98 | 3.1 | 4.63 | 5.82 | 4.29 | 4.99 | 6.7 | 5.9 | 7.86 | 7.12 | 3.63 | 59.44 | 4.9533
CALERO CAMP, PUERTO RICO (661345) | 3.01 | 2.36 | 2.87 | 4.19 | 6.77 | 6.33 | 4.27 | 5.74 | 5.52 | 6.46 | 5.3 | 4.11 | 56.92 | 4.7433
CANOVANAS, PUERTO RICO (661590) | 5.01 | 3.46 | 3.15 | 5.41 | 7.76 | 5.41 | 7.43 | 8.17 | 6.93 | 6.32 | 8.7 | 7.2 | 74.96 | 6.2467
CAONILLAS UTUADO, PUERTO RICO (661623) | 2.41 | 2.33 | 3.12 | 6.45 | 8.7 | 4.99 | 4.73 | 7.76 | 9.96 | 8.29 | 7.45 | 3.32 | 69.52 | 5.7933
CARITE DAM, PUERTO RICO (661701) | 3.32 | 2.81 | 3.09 | 4.81 | 7.04 | 7.36 | 7.13 | 9.47 | 8.4 | 9.52 | 6.15 | 5.11 | 74.23 | 6.1858
CARITE PLANT 1, PUERTO RICO (661712) | 3.02 | 2.47 | 2.96 | 4.67 | 6.38 | 7.57 | 6.66 | 9.3 | 8.58 | 10.41 | 6.48 | 4.3 | 72.82 | 6.0683
CATANO, PUERTO RICO (661845) | 4.01 | 2.53 | 3.11 | 4.33 | 7.95 | 7.08 | 6.41 | 8.4 | 7.18 | 6.52 | 7.24 | 6.52 | 71.27 | 5.9392
CAYEY 1 E, PUERTO RICO (661901) | 3.14 | 2.55 | 2.42 | 3.46 | 5.4 | 4.49 | 5.33 | 6.93 | 7.65 | 6.89 | 5.8 | 3.6 | 57.66 | 4.805
CENTRAL SAN FRANCISCO, PUERTO RICO (662316) | 1.09 | 0.96 | 1.07 | 1.91 | 3.03 | 2.28 | 2.06 | 3.62 | 4.92 | 5.45 | 3.63 | 1.18 | 31.19 | 2.5992
CERRO GORDO CIALES, PUERTO RICO (662330) | 3.8 | 3.38 | 4.36 | 7.22 | 10.84 | 3.93 | 4.12 | 6.6 | 9.91 | 11.35 | 7.02 | 4.87 | 77.39 | 6.4492
CERRO MARAVILLA, PUERTO RICO (662336) | 4.09 | 3.37 | 4.91 | 8.15 | 11.76 | 7.54 | 6.31 | 10.37 | 14.16 | 15.93 | 8.62 | 3.61 | 98.82 | 8.235
CIDRA 1 E, PUERTO RICO (662634) | 3.84 | 3.13 | 2.8 | 4.58 | 6 | 5.22 | 6.14 | 7.62 | 6.55 | 6.69 | 6.02 | 4.79 | 63.38 | 5.2817
COAMO_________________, PUERTO RICO (662723) | 1.11 | 1.05 | 1.37 | 2.46 | 3.58 | 2.42 | 2.14 | 4.46 | 6.26 | 6.56 | 3.79 | 1.47 | 36.67 | 3.0558
COLOSO, PUERTO RICO (662801) | 2.25 | 2.25 | 2.91 | 5.34 | 9.95 | 10.13 | 9.09 | 10.7 | 9.76 | 8.9 | 5 | 2.66 | 78.94 | 6.5783
COROZAL SUBSTN, PUERTO RICO (662934) | 4.81 | 4 | 4.23 | 6.89 | 8.36 | 3.45 | 5.48 | 6.93 | 8.03 | 8.25 | 8.03 | 6.54 | 75 | 6.25
CORRAL VIEJO, PUERTO RICO (663023) | 2.05 | 1.86 | 2.77 | 4.51 | 6.56 | 3.48 | 4.11 | 6.46 | 9.72 | 10.64 | 6.72 | 2.35 | 61.22 | 5.1017
DORADO 2 WNW, PUERTO RICO (663409) | 5.03 | 3.61 | 2.67 | 5.05 | 6.5 | 4.61 | 6.76 | 6.72 | 5.73 | 5.8 | 7.51 | 6.79 | 66.76 | 5.5633
DOS BOCAS, PUERTO RICO (663431) | 3.86 | 3.2 | 3.92 | 6.87 | 10.27 | 6.08 | 5.21 | 7.44 | 9.47 | 9.1 | 7.32 | 4.61 | 77.34 | 6.445
ENSENADA, PUERTO RICO (663532) | 1.06 | 0.88 | 1.39 | 2.11 | 3.21 | 2.15 | 2.16 | 3.67 | 4.97 | 5.22 | 3.68 | 1.58 | 32.09 | 2.6742
FAJARDO, PUERTO RICO (663657) | 3.51 | 2.71 | 2.98 | 3.87 | 7.43 | 4.97 | 5.28 | 6.2 | 6.55 | 7.79 | 7.17 | 4.74 | 63.18 | 5.265
GARZAS, PUERTO RICO (663871) | 2.71 | 2.91 | 3.5 | 5.92 | 7.67 | 6.56 | 7.67 | 11.62 | 11.98 | 12.54 | 6.81 | 3.57 | 83.47 | 6.9558
GUAJATACA DAM, PUERTO RICO (663904) | 3.93 | 3.23 | 4.23 | 6.09 | 9.77 | 7.46 | 5.14 | 7.12 | 8.49 | 8.07 | 6.73 | 4.37 | 74.63 | 6.2192
GUAVATE CAMP, PUERTO RICO (664115) | 6.28 | 5.3 | 5.01 | 4.69 | 8.05 | 7.54 | 8.87 | 9.32 | 8.68 | 12.84 | 11.68 | 6.33 | 94.59 | 7.8825
GUAYABAL, PUERTO RICO (664126) | 1.55 | 1.16 | 2.03 | 3.47 | 5.2 | 3.23 | 3.19 | 5.92 | 7.74 | 8.57 | 5.55 | 1.94 | 49.55 | 4.1292
GUAYAMA, PUERTO RICO (664193) | 1.97 | 1.67 | 1.63 | 2.39 | 4.71 | 5.39 | 5.77 | 6.56 | 8 | 8.03 | 5.42 | 2.7 | 54.24 | 4.52
GURABO SUBSTN, PUERTO RICO (664276) | 3.5 | 2.43 | 3.01 | 4.03 | 6.24 | 5.27 | 5.44 | 8.15 | 7.98 | 7.16 | 6.9 | 4.84 | 64.95 | 5.4125
HACIENDO CONSTANZA, PUERTO RICO (664330) | 1.77 | 2.09 | 2.72 | 5.29 | 8.24 | 8.05 | 9.54 | 10.46 | 10.6 | 10.18 | 5.41 | 1.56 | 75.91 | 6.3258
HUMACOA 2 SSE, PUERTO RICO (664613) | 3.73 | 3.42 | 3.15 | 4.37 | 8.7 | 7.3 | 8.19 | 9.17 | 10.31 | 9.63 | 8.63 | 5.69 | 82.3 | 6.8583
INDIERA ALTA, PUERTO RICO (664677) | 1.84 | 2.18 | 4.05 | 6.18 | 8.68 | 5.01 | 6.06 | 9.51 | 11.34 | 11.67 | 7.26 | 2.85 | 76.64 | 6.3867
ISABELA SUBSTATION, PUERTO RICO (664702) | 3.56 | 3.01 | 3.53 | 5.19 | 7.55 | 6.65 | 4.83 | 6.04 | 6.38 | 6.87 | 6.17 | 4.53 | 64.32 | 5.36
JAJOME ALTO, PUERTO RICO (664867) | 4.58 | 3.54 | 3.67 | 4.74 | 7.25 | 6.87 | 7.23 | 8.22 | 8.74 | 9.89 | 8.09 | 5.43 | 78.26 | 6.5217
JAYUYA, PUERTO RICO (664910) | 3.81 | 3.28 | 3.13 | 6.12 | 8.72 | 5.2 | 5.12 | 8.07 | 12.34 | 10.1 | 6.48 | 3.85 | 76.2 | 6.35
JUANA DIAZ CAMP, PUERTO RICO (665020) | 1.24 | 1.13 | 1.49 | 2.86 | 4.26 | 2.86 | 3.23 | 4.97 | 6.85 | 7.07 | 4.35 | 1.88 | 42.2 | 3.5167
JUNCOS 1 NNE, PUERTO RICO (665064) | 2.84 | 2.5 | 2.57 | 4.1 | 6.99 | 6.1 | 6.4 | 7.98 | 8.51 | 8.09 | 6.75 | 4.68 | 67.52 | 5.6267
LAJAS SUBSTN, PUERTO RICO (665097) | 2.09 | 1.75 | 2.08 | 3.28 | 4.39 | 2.65 | 3.42 | 5.54 | 6.9 | 6.39 | 5.15 | 2.63 | 46.26 | 3.855
LA MUDA CAGUAS, PUERTO RICO (665123) | 3.61 | 3.57 | 3.84 | 6.06 | 6.34 | 4.42 | 6.88 | 8.47 | 8.22 | 8.38 | 8.39 | 7.09 | 75.28 | 6.2733
LARES 2 SE, PUERTO RICO (665175) | 3.17 | 2.63 | 4.46 | 8.43 | 11.99 | 8.14 | 7.17 | 9.39 | 12.65 | 11.99 | 6.94 | 3.23 | 90.18 | 7.515
MAGUEYES ISLAND, PUERTO RICO (665693) | 1.35 | 1.17 | 1.14 | 1.84 | 2.78 | 1.46 | 1.73 | 3.28 | 4.58 | 4.53 | 3.85 | 1.53 | 29.24 | 2.4367
MANATI 3 E, PUERTO RICO (665807) | 4.7 | 3.2 | 3.22 | 5.28 | 6.98 | 3.81 | 4.73 | 4.89 | 5.5 | 5.9 | 7.05 | 6.25 | 61.51 | 5.1258
MARICAO 2 SSW, PUERTO RICO (665908) | 2.83 | 3.71 | 4.87 | 7.05 | 10.07 | 6.25 | 8.63 | 11.74 | 13.98 | 13.8 | 9.09 | 3.31 | 95.33 | 7.9442
MARICAO FISH HATCHERY, PUERTO RICO (665911) | 2.58 | 2.61 | 4.81 | 8.88 | 10.71 | 7.41 | 8.67 | 12.46 | 14.41 | 14.1 | 8.53 | 3.6 | 98.78 | 8.2317
MATRULLAS DAM, PUERTO RICO (666017) | 4.73 | 3.46 | 4.03 | 8.12 | 8.61 | 5.09 | 5.25 | 8.3 | 11.03 | 11.43 | 8.99 | 6.53 | 85.58 | 7.1317
MAUNABO, PUERTO RICO (666050) | 3.71 | 2.7 | 2.57 | 3.67 | 6.04 | 5.66 | 6.15 | 7.61 | 8.7 | 9.34 | 7.71 | 4.77 | 68.62 | 5.7183
MAYAGUEZ CITY, PUERTO RICO (666073) | 1.48 | 1.83 | 2.52 | 4.8 | 7.05 | 6.92 | 8.91 | 9.04 | 10.2 | 8.4 | 4.95 | 2.12 | 68.22 | 5.685
MAYAGUEZ AIRPORT, PUERTO RICO (666083) | 1.54 | 1.79 | 2.39 | 5.5 | 8.65 | 8.91 | 11.45 | 11.78 | 10.57 | 9.46 | 5.39 | 2.04 | 79.47 | 6.6225
MONTE BELLO MANATI, PUERTO RICO (666270) | 3.5 | 3.23 | 3.08 | 5.82 | 7.96 | 3.35 | 3.14 | 4.68 | 6.86 | 8.06 | 6.45 | 5.42 | 61.55 | 5.1292
MORA CAMP, PUERTO RICO (666361) | 3.63 | 2.77 | 3.44 | 5.1 | 7.36 | 5.95 | 4.53 | 5.34 | 5.44 | 5.8 | 5.77 | 4.68 | 59.81 | 4.9842
MOROVIS 1 N, PUERTO RICO (666390) | 4.54 | 3.26 | 3.99 | 7.06 | 9.3 | 3.92 | 4.6 | 6.38 | 7.86 | 8.46 | 7.97 | 5.83 | 73.17 | 6.0975
NEGRO-COROZAL, PUERTO RICO (666514) | 5.48 | 3.73 | 4.58 | 7.89 | 8.04 | 3.03 | 4.13 | 5.88 | 9.13 | 7.77 | 8.81 | 5.3 | 73.76 | 6.1467
PARAISO, PUERTO RICO (666805) | 5.82 | 4.46 | 4.93 | 7.08 | 11.38 | 7.75 | 7.47 | 9.14 | 10.04 | 11.27 | 11.22 | 8.3 | 98.86 | 8.2383
PATILLAS DAM, PUERTO RICO (666904) | 2.71 | 2.17 | 1.87 | 3.6 | 6.9 | 8.1 | 7.66 | 8.55 | 8.91 | 9.27 | 5.03 | 3.98 | 68.75 | 5.7292
PENUELAS 1 NE, PUERTO RICO (666983) | 2.14 | 1.95 | 2.81 | 4.24 | 5.64 | 2.87 | 3.09 | 5.22 | 8.63 | 9.79 | 6.58 | 2.29 | 55.24 | 4.6033
PICO DEL ESTE, PUERTO RICO (666992) | 12.06 | 10.3 | 9.92 | 11.52 | 18.44 | 12.76 | 13 | 15.17 | 15.79 | 17.76 | 18.92 | 15.44 | 171.08 | 14.2567
PONCE 4 E, PUERTO RICO (667292) | 0.93 | 0.98 | 1.51 | 2.14 | 3.85 | 2.52 | 2.67 | 4.31 | 5.91 | 6.14 | 3.86 | 1.37 | 36.19 | 3.0158
PONCE CITY, PUERTO RICO (667295) | 0.83 | 0.55 | 0.9 | 1.22 | 3.17 | 1.86 | 1.12 | 2.93 | 3.72 | 5.78 | 4.49 | 0.88 | 27.45 | 2.2875
PUERTO REAL, PUERTO RICO (667492) | 1.91 | 1.33 | 2.16 | 4.09 | 5.41 | 3.46 | 4.81 | 6.3 | 6.52 | 5.9 | 5.05 | 2.52 | 49.45 | 4.1208
QUEBRADILLAS, PUERTO RICO (667843) | 4.16 | 2.95 | 3.4 | 4.49 | 6.22 | 4.78 | 3.27 | 4.74 | 4.66 | 4.97 | 5.88 | 5.02 | 54.53 | 4.5442
RINCON POWER PLANT, PUERTO RICO (668126) | 1.54 | 1.69 | 1.61 | 2.98 | 5.29 | 5.33 | 7.04 | 7.52 | 6.12 | 5.93 | 3.16 | 2.48 | 50.69 | 4.2242
RIO BLANCO LOWER, PUERTO RICO (668144) | 6.32 | 4.45 | 4.8 | 7.68 | 10.87 | 9.27 | 9.07 | 11.17 | 13.32 | 11.17 | 11.22 | 9.06 | 108.41 | 9.0342
RIO GRANDE EL VERDE, PUERTO RICO (668245) | 7.26 | 5.19 | 4.45 | 6.74 | 10.33 | 10.13 | 10.27 | 10.82 | 8.15 | 8.21 | 9.74 | 9.59 | 100.88 | 8.4067
RIO PIEDRAS EXP STN, PUERTO RICO (668306) | 4.21 | 3.16 | 3.07 | 5.01 | 6.83 | 5.12 | 6.24 | 7.18 | 7.02 | 7.3 | 7.75 | 5.96 | 68.86 | 5.7383
ROOSEVELT ROADS, PUERTO RICO (668412) | 2.88 | 2.13 | 2.66 | 3.15 | 5.54 | 3.73 | 4.11 | 5.08 | 6.15 | 6.62 | 5.95 | 4.48 | 52.48 | 4.3733
SAN GERMAN 4 W, PUERTO RICO (668757) | 2.03 | 1.7 | 2.27 | 5.83 | 5.45 | 3.52 | 4.52 | 6.8 | 9.21 | 7.34 | 5.69 | 3.09 | 57.43 | 4.7858
SAN JUAN CITY, PUERTO RICO (668808) | 3.51 | 2.72 | 3.03 | 3.71 | 5.92 | 5.91 | 5.1 | 6.06 | 5.49 | 6.07 | 6.21 | 5.7 | 59.43 | 4.9525
SAN JUAN WSFO, PUERTO RICO (668812) | 3.43 | 2.2 | 2.29 | 4.14 | 5.9 | 4.69 | 4.93 | 5.8 | 5.77 | 5.64 | 6.12 | 4.86 | 55.78 | 4.6483
SAN LORENZO 3 S, PUERTO RICO (668815) | 4.89 | 3.93 | 4.35 | 5.37 | 10.22 | 9.02 | 9.94 | 9.89 | 10.82 | 10.66 | 9.5 | 6.5 | 95.1 | 7.925
SAN LORENZO FARM 2 NW, PUERTO RICO (668822) | 2.8 | 2.3 | 2.97 | 3.62 | 7.96 | 7.45 | 6.25 | 8.15 | 7.09 | 9.22 | 8.23 | 4.88 | 70.93 | 5.9108
SAN SEBASTIAN 2 WNW, PUERTO RICO (668881) | 2.39 | 2.82 | 3.84 | 7.48 | 12.83 | 11.37 | 8.08 | 10.48 | 10.96 | 11.31 | 6.46 | 3.2 | 91.22 | 7.6017
SANTA ISABEL 2 ENE, PUERTO RICO (668940) | 0.89 | 0.81 | 0.91 | 1.86 | 3.32 | 2.77 | 2.53 | 3.79 | 5.66 | 6.26 | 3.35 | 1.56 | 33.72 | 2.81
SANTA RITA, PUERTO RICO (668955) | 1.1 | 1.03 | 1.45 | 2.61 | 3.75 | 2.22 | 2.04 | 3.89 | 5.84 | 5.14 | 4.26 | 1.4 | 34.73 | 2.8942
TOA BAJA 1 SSW, PUERTO RICO (669421) | 4.22 | 3.31 | 3.2 | 5.3 | 7.6 | 4.79 | 6.68 | 7.35 | 5.97 | 5.74 | 6.95 | 6.78 | 67.89 | 5.6575
TORO NEGRO PLANT 2, PUERTO RICO (669466) | 3.72 | 2.84 | 3.44 | 7.24 | 9.5 | 6.58 | 5.7 | 9.2 | 14.55 | 13.99 | 9 | 4.29 | 90.05 | 7.5042
TRUJILLO ALTO 2 SSW, PUERTO RICO (669521) | 4.55 | 3.04 | 3.27 | 5.32 | 7.58 | 5.18 | 6.18 | 8.05 | 8.19 | 7.73 | 7.42 | 5.91 | 72.42 | 6.035
UTUADO, PUERTO RICO (669608) | 2.66 | 2.61 | 3.3 | 6.88 | 9.61 | 6.19 | 5.76 | 8.77 | 9.97 | 9.12 | 5.44 | 3.21 | 73.53 | 6.1275
VIEQUES ISLAND, PUERTO RICO (669763) | 2.74 | 1.29 | 1.31 | 2.3 | 4.4 | 3.22 | 3.16 | 5.02 | 5.25 | 5 | 4.98 | 3.39 | 42.06 | 3.505
VILLALBA 1 E, PUERTO RICO (669774) | 2.13 | 1.6 | 2.44 | 5.72 | 7.02 | 4.93 | 3.87 | 7.02 | 9.98 | 10.99 | 7.08 | 2.09 | 64.87 | 5.4058
YABUCOA 1 NNE, PUERTO RICO (669829) | 4.14 | 3.59 | 3.22 | 4.05 | 8.19 | 7.06 | 6.95 | 8.24 | 8.71 | 10.57 | 8.76 | 5.79 | 79.24 | 6.6033

## Sheet1
Data necesaria para calcular la Capacidad de un Tanque para Agua de Lluvia
Fecha:
Nombre del Propietario:
Dirección Fisica:
Precipitación Histórica
Pueblo | Mes
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Promedio
Dimensiones de Techos
Tamaño del Techo: | Mes Ene: Techo 1; Mes Mar: Techo 2; Mes May: Techo 3; Mes Jul: Techo 4; Mes Sep: Techo 5; Mes Nov: Techo 6
Largo: | Mes Feb: pies; Mes Abr: pies; Mes Jun: pies; Mes Ago: pies; Mes Oct: pies; Mes Dic: pies
Ancho: | Mes Feb: pies; Mes Abr: pies; Mes Jun: pies; Mes Ago: pies; Mes Oct: pies; Mes Dic: pies
Material de Construcción del Techo
|  | Madera |  |  |  |  | Tierra
|  | Hormigon |  |  |  |  | Otro
Metal
Data del consumo de agua y Reserva para Tanque
1. Consumo mensual de agua:
Factura de Agua: | Mes Mar: m3; Mes Abr: ó; Mes Jul: galones
o Consumo estimado: | Mes Jul: galones
2. Volumen Mensual de Agua de Lluvia que se desea recoger: | Mes Oct: galones
3. Días que se desea tener para Reserva de Agua: | Mes Oct: días
4. Volumen del Tanque de Agua (si existe uno disponible): | Mes Oct: galones